**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**« Детский сад № 31 «Алёнушка» города Лесосибирска»**

**Исполненные предписания контрольно-надзорных органов:**

1. Управление Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г.Лесосибирске.

 Предписание от 22.10.2012г. № 141:

* нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 в части обеспечения целостности забора по периметру дошкольного учреждения

 Исполнено: 31 августа 2014 года

1. Управление Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г.Лесосибирске.

 Предписание от 22.10.2012г. № 143:

* нарушение требований п.6.15 СанПиН 2.4.1.2660-10 в части обеспечения в групповых помещениях групп: подготовительная «Почемучки», подготовительная «Фантазеры» для дневного сна детей раскладных кроватей с жестким ложем или трансформируемых кроватей

Исполнено: декабрь 2013 года (10 кроватей)

* нарушение требований п.6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 в части обеспечения в туалетной комнате подготовительной группы «Фантазеры» закрывающихся кабин без запоров

Исполнено: март 2014 года

* нарушение требований п.4.9 СанПиН 2.4.1.2660-10, в части обеспечения в составе групповой ячейки второй младшей группы «Теремок» буфетной

 Исполнено: март 2014 года

1. Главное управление МЧС России по Красноярскому краю. Отдел надзорной деятельности по г.Енисейску, Енисейскому району и МО г.Лесосибирск

Предписание от 09.04.2013г №213/1/1; от 11.08.2013г № 514/1/1:

* нарушение требований пожарной безопасности: на путях эвакуации 1 младшей группы 1 этажа применяются горючие материалы, деревянная перегородка на веранде

 Исполнено: август 2013 года

1. Управление Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г.Лесосибирске.

 Предписание от 22.10.2012г. № 143:

* нарушение требований п.14.4 СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 4.5. СП 2.3.6 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части обеспечения на пищеблоке дошкольного учреждения локальных вытяжных систем вентиляции над технологическим оборудованием и моечными ваннами, являющимися источниками повышенных выделений влаги и тепла

 Исполнено: 23 июля 2015 года

* нарушение требований п.6.15 СанПиН 2.4.1.2660-10 в части обеспечения в групповых помещениях групп: средняя «Малышок» для дневного сна детей раскладных кроватей с жестким ложем или трансформируемых кроватей

Исполнено: 09 октября 2014 года (4 кровати)

* нарушение требований п.6.18.2 СанПиН 2.4.1.2660-10 в части обеспечения в туалетной первой младшей группы «Топ-топ» умывальной раковины для персонала

 Исполнено: 20 июля 2015 года

**Неисполненные предписания контрольно-надзорных органов:**

1. Управление Федеральной службы по надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г.Лесосибирске.

 Предписание от 22.10.2012г № 141; 09.04.2014г. № 2243/с:

* нарушение требований п.3.9. СанПиН 2.4.1.2660-10 в части обеспечения теневыми навесами для защиты детей от солнца и осадков на территории 6 (шести) групповых площадок

Срок исполнения: 03 августа 2015 года

 Предписание от 07.07.2016г № 3099/с:

* нарушение требований п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения теневыми навесами для защиты детей от солнца и осадков на территории 6 (шести) групповых площадок

Срок исполнения: 01 августа 2017 года

* нарушение требований п.20.4 СанПиН 2.4.1.2660-10 в части обеспечения для работников пищеблока условий для соблюдения правил личной гигиены, а именно: обеспечение шкафа для одежды (верхней и специализированной)

 Срок исполнения: 01 декабря 2013 года

1. Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейское управление Ростехнадзора)

Предписание от 15.07.2011г. № 12/63/130:

* + поэтапный ремонт здания детского сада, Л-2 п.3.3 П.11. (кровля, цоколь, отмостка здания, оконные проемы, крыльцо)

 Срок исполнения: 01 сентября 2012 года

Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Мистрюкова